## Лист1
Шаблон Ведомости объемов работ (ВОР)
Объект: Производственное здание и инфраструктура АБЦ (Batys AgroHub)
Инструкция: Подрядчик заполняет столбцы «Цена (Мат.)», «Цена (Раб.)» и «Транспорт». Все объемы должны строго соответствовать Сводному паспорту объекта.
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена (Мат.) | Цена (Раб.) | Транспорт | Итого
1 | ОГРАЖДЕНИЕ, ЛОГИСТИКА И ВЪЕЗДЫ
2026-01-01 | Демонтаж существующих ворот и перенос (бетонирование столбов) | компл. | 1
2026-02-01 | Полная зашивка (закрытие) проема на месте старых ворот | м² | по факт.
2026-03-01 | Изготовление и монтаж калитки со стороны парковки (с замком) | шт | 1
2026-04-01 | Установка дверных замков на все входы (ПЗ, контейнер) | компл. | 1
2 | ЗДАНИЕ ПЗ (120 м²) И ОТДЕЛКА
2026-01-02 | СМР здания (фундамент М300, каркас, сэндвич-панели, кровля) | компл. | 1
2026-02-02 | Обеспыливание и финишная отделка всех бетонных полов (покраска или наливной пол) | м² | 120
2026-03-02 | Укладка линолеума 33 класса (Агролавка, охрана, тамбур) | м² | по расч.
2026-04-02 | Внутренняя отделка стен (вагонка с антипиреном в охране) | м² | по расч.
2026-05-02 | Монтаж водосточной системы и снегозадержателей над входами | компл. | 1
3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ (ПЗ И УЧАСТОК)
2026-01-03 | Внутренняя разводка (розетки 220V/380V, лампы, щиты ВРУ, коробки) | компл. | 1
2026-02-03 | Фасадное освещение ПЗ (3 прожектора 50W и внешние розетки) | компл. | 1
2026-03-03 | Установка 4 опор освещения по углам участка (LED 100W, фотореле) | компл. | 1
2026-04-03 | Монтаж контура заземления и системы выключателей | компл. | 1
4 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (АЗ + ПЗ)
2026-01-04 | Проектирование и монтаж пожарной сигнализации (АЗ и ПЗ) | компл. | 2
2026-03-04 | Поставка огнетушителей ОП-5 и разработка планов эвакуации | компл. | 1
5 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОНТЕЙНЕР
2026-01-05 | Подготовка основания ярмарки (выемка грунта, ПГС 20-30 см) | м² | 120
2026-02-05 | Укладка брусчатки (60 мм) ярмарочной зоны и дорожек (с продлением к зоне парковки) | м² | 147
2026-03-05 | Укладка дорожных плит ПДН-14 (дорога и парковка) | шт | 16
2026-04-05 | Установка контейнера 40 фт на блоки ФБС (2 входа, перегородка) | компл. | 1
2026-05-05 | Электрика контейнера (4 лампы, 2 розетки внутри, 2 прожектора снаружи) | компл. | 1
2026-06-05 | Металлический каркас ярмарки (15х8х3 м) с покраской | компл. | 1
6 | ВНЕШНИЕ СЕТИ: ГАЗ, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, СЕПТИК
2026-01-06 | Реконструкция газа (демонтаж, портал 4.5м, врезка АЗ) | компл. | 1
2026-02-06 | Скважина "под ключ" (НПВХ 125мм, автоматика, кессон, насос) | компл. | 1
2026-03-06 | Теплотрасса ППУ и внутренняя разводка отопления (радиаторы) | компл. | 1
2026-04-06 | Устройство септика (5 м³, ЖБ кольца) и пескоуловителя | компл. | 1
2026-05-06 | Монтаж принудительной вентиляции (вытяжки) в цеху | компл. | 1
Примечание: В стоимость не входит мебель и технологическое оборудование (холодильники, дегидратор и др.). Все строительные и расходные материалы обеспечиваются Подрядчиком.